辽宁省城镇燃气系统突发事件

应急预案

（2019年修订）

辽宁省住房和城乡建设厅

2019年4月

辽宁省城镇燃气系统突发事件应急预案

# 总 则

## 编制目的

为应对我省城镇燃气系统突发事件，开展应急救援工作，最大限度减少突发事件造成的损失及影响，规范城镇燃气系统突发事件的应急管理和应急响应程序，提高我省应对城镇燃气突发事件应急处置能力，及时、有序、高效、妥善地处置城镇燃气系统的突发事件，有效地开展应急救援工作，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定，支持和保障经济发展，制定本预案。

## 编制依据

根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《城镇燃气管理条例》《突发事件应急预案管理办法》《辽宁省民用液化石油气管理条例》《辽宁省人民政府突发公共事件总体应急预案》及有关法律、法规的规定，编制本预案。

## 适用范围

本预案适用于以下工作范围和不同级别的突发事件。

    - 工作范围

包括我省境内城镇燃气系统的新建、改建、扩建过程中和城镇燃气系统运行过程中，突发事件处理的准备、组织、协调、应急救援和善后处置等工作。

    - 适用的突发事件类型和级别

我省城镇燃气系统发生泄漏、火灾、爆炸等所造成的突发事件，按照严重程度、影响范围和时间，分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）突发事件。

本预案适用于我省城镇燃气系统发生泄漏、火灾、爆炸等所造成的Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)突发事件。

- Ⅰ级(特别重大)突发事件

- 造成30人以上（以上含本数，下同）死亡，或者100人以上重伤（包括中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事件。

- 城镇燃气系统发生5万户以上居民供气连续停止24小时以上的突发事件。

- Ⅱ级（重大）突发事件

- 造成10人以上30人以下（以下不含本数，下同）死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事件。

- 城镇燃气系统发生3万户以上、5万户以下居民供气连续停止24小时以上的突发事件。

- Ⅲ级（较大）突发事件

- 造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的突发事件。

- 城镇燃气系统发生1万户以上、3万户以下居民供气连续停止24小时以上的突发事件。

- Ⅳ级（一般）突发事件

- 造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的突发事件。

- 城镇燃气系统发生1万户以下居民供气连续停止24小时以上的突发事件。

## 应急预案体系

我省城镇燃气系统突发事件应急预案体系包括：

1、本预案。是全省城镇燃气系统突发事件应急预案的总纲，由省住房城乡建设厅制定并公布实施。

2、市、县（市）应急预案。在省住房城乡建设厅的指导下，按照统一领导、分工协作的原则，由市、县（市）级政府及其有关部门分别制定，并应与本预案衔接。

3、企业应急预案。由省内各城镇燃气企业根据有关法律、法规制定。应与所属管辖区域政府或相关部门的有关预案衔接并备案。

## 应急工作原则

    - 统一领导，分工协作。在省人民政府统一领导下，由省住房城乡建设厅牵头，明确政府各有关部门、城镇燃气企业、咨询机构等职责，依法确定应急工作程序，有效地处置各类突发事件。

    - 统筹安排、协调配合。以城镇为主体，统筹安排各有关部门应急工作任务，各部门在明确职责的基础上，加强协调、密切配合、信息共享、形成合力。

    - 分级管理、定岗定责。建立以省住房城乡建设行政主管部门为主的城镇燃气安全保障与应急体系，根据突发事件的影响人口、危害程度进行分级，确定不同级别的情况报告、应急响应、预案启动、预案终止；严格奖惩，落实城镇燃气系统突发事件应急责任机制。

    - 可靠科学，依法规范。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性和可操作性。

    - 条块结合，属地为主。城镇燃气突发系统事件应急救援工作实行各级政府负责，相关部门依法履行职责。按照分级响应的原则，及时启动相应应急预案。

    - 预防为主，平战结合。坚持突发事件应急与预防工作相结合。做好突发事件预防、预测、预警和预报工作。时刻做好应对城镇燃气系统突发事件的思想准备、预案准备、物资和经费准备；加强应急救援的培训演练，做到常备不懈。

# 应急组织体系与职责任务

城镇燃气系统突发事件应急组织体系，包括省人民政府有关部门的应急组织、各市人民政府有关部门的应急组织、各区县人民政府有关部门的应急组织以及各城镇燃气企业的应急组织。

## 省政府有关部门的应急组织与职责

成立辽宁省城镇燃气系统突发事件应急救援指挥部（以下简称指挥部），负责城镇燃气系统突发事件应急救援组织的指挥工作。

指挥部组成

总 指 挥：省住房城乡建设厅厅长

副总指挥：省住房城乡建设厅分管安全、城镇燃气工作副厅长

指挥部成员：省工业和信息化厅、省公安厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省卫生健康委、省应急厅、省市场监管局、省广电局、省气象局等分管应急工作的领导及突发事件发生市人民政府分管应急工作的副市长。必要时，可临时增加有关单位分管应急工作的领导。

指挥部负责统一领导和指挥协调城镇燃气系统突发事件应急处置工作；根据突发事件严重程度，决定是否启动预案，是否警戒、封闭突发事件现场、道路或区域；决定城镇燃气系统突发事件的新闻发布；决定临时调度有关单位的人员、车辆、物资以及城镇燃气系统突发事件应急处置的其它重大工作。

指挥部根据需要，设立专家工作组，作为指挥部的咨询机构。

- 指挥部职责

1、贯彻国家、省应急工作方针，根据政府应急工作原则和方案，拟订我省城镇燃气系统突发事件应急预案。

2、对发生突发事件启动应急救援预案进行决策，调动各应急救援力量和物资，及时掌握突发事件现场的态势，全面指挥应急救援工作。

3、及时了解掌握城镇燃气系统突发事件情况，负责对城镇燃气系统突发事件应急信息的接受、核实、处理、传递、通报、上报。

4、组织突发事件应急技术研究和应急知识宣传教育等工作。

5、其他有关城镇燃气系统突发事件应急的重要事项。

## 指挥部成员单位职责

当发生城镇燃气系统突发事件时，指挥部成员必须迅速到达指定岗位，指挥部成员未在省内或有特殊情况不能到岗的，由所在部门同志按职务排序替补。

    - 省工业和信息化厅：负责工业应急物资紧急调度和综合管理工作，参与工业企业安全事故的调查处理工作。

    - 省公安厅：组织协调城镇燃气系统突发事件应急救援工作；负责维护突发事件现场秩序。参与重大生产安全突发事件的调查处理工作，依法控制突发事件责任人，负责出具尸检报告，参与现场勘查，提取、固定与突发事件有关的痕迹、物证等，依法对涉嫌安全生产领域刑事犯罪人员进行立案侦查，搜集证据，形成案卷，移送检察机关。

    - 省财政厅：按照事权与支出责任相对应的原则，负责筹措省以上突发事件应急保障资金，加强资金使用管理。

    - 省人力资源社会保障厅：负责突发事件中城镇燃气企业及参与抢险救灾伤亡人员的工伤认定、伤残鉴定等工作；负责落实工伤保险待遇等工作。

    - 省生态环境厅：负责做好突发事件区域环境污染的应急监测工作，提出环境污染消除和治理的建议，防止环境污染进一步扩大或转移，适时发布突发事件造成环境污染的有关信息。

    - 省住房城乡建设厅：省城镇燃气系统突发事件应急指挥部值守机构，负责制定省城镇燃气系统突发事件应急预案；负责城镇燃气系统突发事件应急信息接收、通报工作；负责组织开展城镇燃气事件应急处置队伍建设、应急物资筹备和管理等工作；负责城镇燃气供应系统的运行调度、资源调配、技术支持等相关工作；负责组织城镇燃气突发事件中涉及建筑工程方面的抢险工作。

    - 省交通运输厅：负责组织城镇燃气抢险应急物资运输保障工作；负责组织协调有关部门进行普通公路的抢修与恢复。

    - 省卫生健康委：负责指导事件发生地卫生健康部门开展伤病人员的医疗救治、心理康复等工作，视情组派相关专家或紧急医学救援队伍指导或参与伤病人员救治，做好伤病人员救治情况报告工作。

    - 省应急厅：负责协调突发事件疏散人员避难场所及衣、食、住的安排，并协调调拨相关救援物资；组织国家综合性消防救援队伍、多种形式消防救援队伍做好火灾扑救工作，并在指挥部统一领导下，参加火灾以外的其他重大灾害突发事件的应急救援。

    - 省市场监管局：负责参与突发事件调查处理和技术、质量分析；必要时，派专家或专业人员对涉及压力容器及压力管道突发事件进行抢险指导。

    - 省广电局：负责指导新闻媒体配合指挥部全面、客观、及时、准确地发布城镇燃气系统突发事件抢险救援工作，做好舆论引导工作。

    - 省气象局：负责对事发现场所在区域天气的监测、预报、预警工作，按时发布天气预报，适时发布灾害性天气预警，为突发事件提供现场天气监测应急服务，为突发事件评估提供天气气候资料。

## 指挥部内设机构及主要职责

为确保及时、有效、顺利开展应急救援工作，指挥部内设综合协调组、现场警戒组、救援排险组、医疗抢救组、后勤保障组、突发事件调查组六个组。其职责和组成部门如下：

    - 综合协调组

由省住房城乡建设厅负责，协调组织突发事件现场救援工作。

- 1、负责向各个组传达指挥部负责人指令。

- 2、负责组织应急响应期间的新闻发布。

- 3、负责专家人员的技术信息与联络工作。

- 4、负责联系、组织和督促各组对突发事件发生地的人力、物力支援工作。

- 5、指导各组利用城建档案，为突发事件发生地的抢险和恢复重建工作提供基础性资料。

- 6、报告各组救援工作中的重大问题。

- 7、及时传达和执行省人民政府的各项决策、指令，检查和报告执行情况；负责向省人民政府和国务院建设行政主管部门报告突发事件情况。

- 8、审查城镇燃气系统突发事件的信息报道稿件，编制城镇燃气系统重大突发事件情况简报。

- 9、负责核实上报的城镇燃气系统情况。

- 10、组织全省城镇燃气应急知识的宣传教育。

    - 现场警戒组

由省公安厅负责。

- 1、负责划定现场警戒区并组织警戒，维护现场治安和交通秩序。

- 2、负责疏散突发事件区域内的无关人员。

- 3、负责救援运输车辆的畅通。

    - 救援排险组

由省应急厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省卫生健康委、省市场监管局、省气象局及其他有关部门等组成，并安排相关专家参加。

    - 医疗抢救组

由省卫生健康委负责组织医疗救护工作。

    - 后勤保障组

由省应急厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅及其他有关部门组成，负责供电、供水、通信、物资运输、人员疏散安置等工作。

    - 突发事件调查组

- 由省住房城乡建设厅、省公安厅、省应急厅及其他有关部门组成。调查组负责突发事件的调查、报告形成等工作。若省政府或上级主管部门明确事故调查单位，从其决定。

## 各市的职责

根据国家有关法律法规的规定和省人民政府有关部门制定的城镇燃气系统突发事件应急预案，结合本市具体情况，制定科学的城镇燃气系统突发事件应急预案。健全城镇燃气系统突发事件组织机构，建立管理制度，成立抢险队伍，配备必要的仪器机具和足够的交通、通讯工具，并定期组织演练。出现Ⅲ级及以上城镇燃气系统突发事件，必须第一时间上报。

## 城镇燃气企业的职责

根据国家有关法律法规的规定和省、市人民政府有关部门制定的抢险应急预案，结合本企业具体情况，制定科学的抢险应急预案。健全抢险组织机构，建立管理制度，成立抢险队伍，配备必要的仪器机具和足够的交通、通讯工具，并定期组织演练；对城镇燃气用户开展突发事件应急知识宣传；出现城镇燃气突发事件，必须第一时间上报主管部门。

## 专家工作组组成及主要职责

    - 专家工作组组成

专家工作组由省直有关部门的专业人员和大专院校、城市供气设施的设计、施工、运营和城市城镇燃气企业的专业人员组成。

    - 专家工作组的主要职责

1、参加省城镇燃气系统突发事件应急救援指挥部统一组织的活动及专题研究。

2、应急响应时，按照省城镇燃气系统突发事件应急救援指挥部的要求研究分析突发事件信息和有关情况，为应急决策提供咨询或建议。

3、参与突发事件调查，对突发事件处理提出咨询意见。

4、受省城镇燃气系统突发事件应急救援指挥部的指派，给予技术支持。

# 预警及信息报告

## 3.1 预警

城镇燃气经营企业，要定期做好对城镇燃气系统运行的监测、预警工作。确定信息监测方法与程序，建立信息来源与分析、常规数据监测、风险分析与分级等制度。按照早发现、早报告、早处置的原则，明确影响的范围、信息渠道、时限要求、审批和监督管理程序，建立健全相关责任制，明确责任人。

## 3.2 信息报告

3.2.1 信息接收与通报

我省城镇燃气系统突发事件应急指挥部负责接收各市城镇燃气突发事件信息。接报并确认后，立即向指挥部有关负责人汇报，决定是否启动本预案。

3.2.2 信息报告与传递

各市在接报并确认所辖区域内的城镇燃气突发事件后，应立即向省指挥部报告，最迟不得超过1小时。指挥部接报后，由有关负责人立即向省政府报告。

报告主要内容包括时间、地点、信息来源、事件性质、影响范围、事件发展趋势及已经采取的措施等。应急处置过程中要及时续报有关情况。

# 应急响应

## 响应分级

当发生本预案适用范围所规定的Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）突发事件，启动本预案。III级（较大）、Ⅳ级（一般）突发事件由各市级有关部门负责实施，并及时上报救援工作进展情况。

## 先期处置

城镇燃气系统发生较大突发事件后，坚持属地处置为主的原则，城镇燃气企业和归口管理部门立即进行先期处置，应立即拨打110、119、120求助，并立即向各级人民政府报告，同时组织相关人员做好现场抢险、疏散工作，控制事态发展。

## 情况报告

    - 基本原则

1、迅速：最先接到突发事件信息的单位应在第一时间报告。

2、准确：报告内容要客观真实，不夸大也不缩小突发事件危害程度。

3、直报：发生重大突发事件和特别重大突发事件，要直报省指挥部。

    - 报告程序

1、城镇燃气系统突发事件发生后，现场人（目击者、单位或个人）有责任和义务向城镇燃气企业应急电话报告。城镇燃气企业应急机构接到报告后，立即指令其相关部门派员前往现场初步认定突发事件级别。

2、突发事件一经确认，城镇燃气企业应急机构要立即向本级政府和行业主管部门报告突发事件情况，必要时也可越级上报。突发事件报告后出现新情况的，应及时补报。

突发事件报告应包括以下内容：

- 1）突发事件发生单位概况，以及负责人、联系电话及地址等信息。

- 2）突发事件发生的时间、地点以及突发事件现场情况，影响供气范围、用户数。

- 3）突发事件的简要经过，突发事件发生原因的初步判断、突发事件发生后采取的措施及突发事件控制情况。

- 4）突发事件已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

- 5）需要有关部门和单位协助突发事件抢救和处理的有关事项。

- 6）报告单位、签发人和报告时间。

- 7）其他应当报告的情况。

3、省住房城乡建设厅自接到报告或者发现事件发生之时起2小时以内，应立即报告省人民政府，同时按有关规定逐级上报。

4、在突发事件处理过程中，突发事件单位和相关部门要根据突发事件处理进展情况及时做好续报工作。

5、发生Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）突发事件的，省指挥部自接到报告或者发现事件发生之时起2小时以内上报至省人民政府和国务院建设行政主管部门。

## 响应行动

    - 突发事件发生单位及归口管理部门，接到报告后必须做到：

1、迅速采取有效措施，组织抢救，防止事态扩大。

2、严格保护突发事件现场。

3、迅速派人赶赴突发事件现场，负责维护现场秩序和证据收集工作。

4、服从省人民政府统一部署和指挥，了解掌握突发事件情况，协调组织突发事件抢险救灾和调查处理等事宜，并及时报告事态趋势及状况。

    - 省住房城乡建设厅根据突发事件情况请示应急救援指挥部决定是否启动本预案，有关部门接到启动城镇燃气突发事件预案的决定后，要按照职责迅速组织抢险救援力量赶往突发事件现场，并按照本预案规定的职责开展救援工作，各部门抢险救援人员由本部门救援负责人指挥，并服从指挥部统一指挥。

    - 确定突发事件受影响范围

根据城镇燃气系统突发事件的影响范围、影响程度与突发事件发生的位置划分突发事件中心区域、突发事件波及区域及突发事件可能影响区域。

1、突发事件中心区域。中心区域即距突发事件现场0-500m的区域（以下风、侧风方向为主），或以现场实际情况确定。此区域燃气浓度大，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏，人员急性缺氧窒息或中毒。

突发事件中心区域的救援人员需要全身防护，并佩戴隔绝式面具。救援工作包括切断突发事件源、抢救伤员、保护和转移其它有泄漏或爆炸可能的城镇燃气储存装置、进行封闭现场、疏散控制区域人员、隔绝控制区域内的一切火源等。非抢险人员撤离到中心区域以外后应清点人数，并进行登记。突发事件中心区域边界应有明显警戒标志。

2、突发事件波及区域。突发事件波及区域即距突发事件现场500-1000m的区域（以下风、侧风方向为主），或以现场实际情况确定。该区域空气中燃气浓度较高，作用时间较长，有可能发生燃爆突发事件造成人员伤害或物品损坏。

该区域的救援工作主要是指导防护、控制交通，视突发事件实际情况组织人员疏散转移。突发事件波及区域人员撤离到该区域以外后应清点人数，并进行登记。突发事件波及区域边界应有明显警戒标志。

该区救援工作重点放在及时指导群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做基本应急准备。

气象部门要及时将突发事件发生区域的风向、风速、温度、湿度等气象报现场指挥部，燃气监测部门要随时对突发事件中心0-500米区域、500-1000米区域监测（以下风、侧风方向为主）并报告现场指挥部，由现场指挥部根据具体情况决定突发事件受影响范围。

    - 人员疏散、交通管制、维持治安

省公安厅迅速组织力量撤离突发事件中心区域和突发事件波及区域的无关人员，对该地区实施交通管制，组织安全警戒，保持道路畅通，并维持突发事件受影响区域的治安稳定，要根据现场指挥部的命令和突发事件发生情况随时改变控制范围。

    - 现场扑救

省公安厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省卫生健康委、省应急厅、省市场监管局及其他有关部门，相关企业要根据突发事件类型和严重程度，组织救援人员、车辆、设备、器材等，按照预定的程序进行扑救。

1、公安、应急部门

负责组织公安、消防、企业专职消防队的人员、车辆、设备对灾害现场进行处置。

2、城镇燃气企业抢险队

发生城镇燃气突发事件时，城镇燃气企业抢险队要及时集结，保证抢险车辆和抢险设备迅速到位，按照职责进行抢险。

3、工程抢险队

由住房城乡建设部门负责组织人员、车辆、设备、设施的准备工作。

    - 医疗救助

卫生健康部门组织医护人员进行现场救治，并将伤员运送到附近具备救治条件的医疗机构进行抢救。

    - 新闻报道

新闻部门根据突发事件现场抢救情况，要配合突发事件现场指挥部的统一安排，及时、准确向社会公众进行报道，协助救援指挥部进行社会动员和稳定工作。

    - 因人员抢救、防止事态扩大、恢复生产以及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当作好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录突发事件现场原貌，妥善保护现场重要痕迹、物证。

## 应急通讯

应急响应期间，省指挥部协调组要合理安排人员值班，保证能随时接收省人民政府的指示和事件发生地的事件信息；指挥部指挥长、副指挥长、成员及指挥部各组工作人员应24小时保持通讯渠道畅通。

## 指挥协调

    - 省城镇燃气系统突发事件应急救援指挥部接到突发事件报告后，应立即分析突发事件的严重程度并进行决策，是否启动本预案。同时按照相关规定将突发事件情况上报住房城乡建设部。需要住房城乡建设部领导协调的，报告时一并提出处置建议。

    - 第一时间召开指挥部成员会议，通报突发事件情况，布置突发事件救援工作。综合协调组、现场警戒组、救援排险组、医疗抢救组、后勤保障组按指挥部指示要求，分头开展应急工作。

    - 各部门和成员单位根据职责分工，做好相关应急工作；综合协调组及时做好协调工作，并收集汇总突发事件发生情况和各部门意见，根据突发事件严重程度和范围，随时向省政府、住房城乡建设部汇报突发事件处置进展情况。

    - 指挥部召开成员单位和专家工作组会议，根据突发事件和应急情况决定城镇燃气系统的抢险、抢修、临时供气等工作方案，组织工作组赴现场协助、指导应急救援工作。

    - 指挥部各成员必须坚守岗位，按照本部门的职责分工开展应急工作。

    - 抢险救援需跨地区调配应急物资、救援力量的，报指挥部集中统一调配。

## 应急支援

当城镇燃气系统突发事件的应急力量不足，需要社会力量支援时，由指挥部根据支援请求规定的程序报省人民政府。应急支援力量进入现场执行任务，有关调动、联络、指挥程序及协调事宜，均按省人民政府批准的计划或预案执行。

## 信息发布

城镇燃气系统突发事件信息的公开发布均由指挥部决定，并指定一名成员为唯一的发言人。特别重大事件和应急响应的信息实行集中统一的规范化管理，信息渠道、信息分类、新闻保密和新闻发布等应符合规定的要求。信息发布要求及时、准确、客观、全面。

## 响应结束

由省指挥部决定响应结束，并通知相关单位和公众。特殊情况下，报省人民政府或上级主管部门决定。

# 后期处置

## 总结评价

    - 事件应急处理的各有关单位及时向指挥部做出书面报告。

    - 指挥部负责整理和审查所有书面报告、应急记录和文件等资料；总结和评价事件原因和在应急期间采取的主要行动。

## 突发事件调查

突发事件调查组接到城镇燃气安全突发事件通知后，应及时组织开展调查工作，查明突发事件原因、人员伤亡及财产损失情况，查明突发事件的性质和责任，提出突发事件处理意见和防止类似突发事件再次发生所采取措施的建议，以及对突发事件责任者的处理建议，检查控制突发事件进一步发展的应急措施是否得当和落实，写出突发事件调查报告后报省政府。如上级政府及有关部门组成调查处理工作机构，突发事件调查组应如实提供证据并配合调查。

## 调查报告

突发事件调查报告应包括下列基本内容：

（一）突发事件发生单位概况。

（二）突发事件发生经过和突发事件救援情况。

（三）突发事件造成的人员伤亡和直接经济损失。

（四）突发事件发生的原因和突发事件性质。

（五）突发事件责任的认定以及对突发事件责任者的处理建议。

（六）突发事件防范和整改措施等。

突发事件调查报告应当附具有关证据材料。突发事件调查组成员应当在突发事件调查报告上签名。

# 应急保障

## 指挥保障

省城镇燃气系统突发事件应急指挥部设在省住房城乡建设厅，并配备相关资料，以满足决策、指挥和对外应急联络的需要。基本功能包括：

    - 接受、显示和传递城镇燃气系统突发事件信息，为专家咨询和应急决策提供依据。

    - 接受、传递城镇燃气系统组织应急响应的有关信息。

    - 为城镇燃气系统突发事件应急指挥，与有关部门的信息传输提供条件。

## 通讯保障

    - 逐步建立完善以城镇燃气系统突发事件应急响应为核心的通讯系统，并建立相应的通讯能力保障制度。应急响应启动后，通信部门要全面检修通信设施，确保预案执行过程中通信与信息畅通，重点保障指挥部同省人民政府领导、各市人民政府、城镇燃气企业和应急后援单位通信联络的需要。

    - 应急响应通讯能力不足时，由省指挥部报请省人民政府批准，组织协调基础电信运营企业，采取紧急措施给予支持。

## 物资、技术的储备与保障

    - 交通运输

交通运输部门负责开通抢险道路，组织道路运输应急保障车辆向突发事件现场输送救援物资和救援人员。

    - 供电、供水

供电、水务部门要加强对供电、供水设备、设施的后勤保障，保证救援工作的顺利进行。

    - 物资储备

应急部门要及时调动临时帐篷、棉被等救援物资，保障受突发事件影响而暂时迁移的居民基本生活。

所在地政府有关部门应储备应急救援所需的抢险救援物资和防护用品。

    - 医疗卫生

省市区域内有综合实力参与生产安全突发事件应急救援的医院均在120网络内，“120”系统为指挥中心。

省卫生健康委根据突发事件伤害类型，调集足够的医护人员和医疗设备、药品，进入救灾现场，随时准备对受伤人员进行救治。

    - 治安保卫

突发事件发生地辖区派出所和市公安交巡警、治安部门要及时赶往突发事件现场维持治安，并服从突发事件现场指挥部的统一指挥，做好现场控制、交通管制、疏散救助群众、维护公共秩序等工作。

    - 技术保障

相关部门的各类专业技术人员要按照本预案的要求及时赶到突发事件和抢救现场，为突发事件现场提供救援方法和救援程序的技术保障。

根据本预案规定的职责分工，指挥部成员单位应准备好各种必要的应急支援力量与物资器材，以保证应急响应时能及时调用，提供支援。

## 演练与宣传

    - 突发事件应急演练

本预案制定以后，各级城镇燃气主管部门每年要组织一次应急演练，指导当地城镇燃气企业组织开展。在火灾、爆炸、泄漏、反恐等突发事件类型中进行选择（可多项并演），确定演练内容、范围、场所、方式等，制定周密的演练计划并及时做出总结。

    - 宣传教育

公众信息交流的对象应包括一般公众和新闻界。主要内容是城镇燃气安全使用及应急的基本概念与知识。公众信息交流工作由省市城镇燃气行政主管部门和城镇燃气企业负责进行。

# 附则

## 名词术语

    - 城镇燃气:指符合燃气质量要求的、供给城镇居民生活、工业（商业）企业生产经营、城市交通等作为燃料使用并符合一定要求的气体燃料。主要包括天然气（含煤层气）、液化石油气、人工煤气。不适用于燃气作为工业生产原料的使用，沼气、秸秆气的生产和使用。

    - 城镇燃气系统：包括用于城镇燃气的门站、燃气管网及其附件、储配站、气化站、调压站、调压箱、用户设施和用气设备;车用燃气的运输、储存、加气及卸气运行系统和设备；液化石油气的输配、运输、储存、灌装、混气站、供应站、小区燃气系统。不适用于城镇燃气门站以外的长距离输气管道系统。

    - 城镇燃气企业：城镇燃气供应单位(包括城镇燃气经营企业和城镇燃气自管单位)。

    - 抢修：城镇燃气设施发生危及安全的泄漏以及引起中毒、火灾、爆炸等突发事件时，采取紧急措施的作业过程。

    - 运行：从事城镇燃气供应的专业人员按照工艺要求和操作规程对城镇燃气设施进行巡视、操作、记录等常规工作。

    - 应急：需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免突发事件发生或者减轻突发事件后果的状态，有时也称为紧急状态，同时，也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

## 预案管理与更新

    - 预案由省住房城乡建设厅根据对事件原因和处置情况的总结评价以及实施中发现的问题及时进行修订、补充，报省人民政府备案、并抄送有关部门。

    - 本预案原则上每三年修订一次，由省住房城乡建设厅组织，应急救援指挥部成员参加，修改后由省住房城乡建设厅负责公布。

    - 各市城镇燃气突发事件应急救援预案每两年修订一次。

    - 各城镇燃气企业应急预案应每年修订一次。修订后报所辖区域政府主管部门备案。

    - 各类预案，当法规或实际情况等有重大变更时，应实时更新并备案。

## 奖励与责任

## 省应急救援指挥部对在城镇燃气系统突发事件应急工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励；对玩忽职守、不听从指挥、不认真负责或者临阵逃脱、擅离职守并造成严重后果的责任者，视情节轻重给与相应的处罚，构成犯罪的要移交司法机关，依法追究责任。

## 沟通与协作

各乡镇人民政府、街道办事处要根据本辖区城镇燃气生产、经营、使用、储存单位危险源分布情况，摸清底子，建立档案，制订城镇燃气突发事件应急救援预案，明确责任，加强领导，沟通协作，减少损失，并做好城镇燃气安全突发事件预防和应急处置工作,确保国家和人民生命财产安全。

## 预案的制定与解释

本预案由省住房城乡建设厅制定并解释。

## 预案的生效

本预案自发布之日起实施。